项目需求1
说明：

1、参会单位的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数及性能（配置）要求。

2、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，参会单位请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。

    3、最终报价超采购最高限价，
	序号
	耗材名称
	型号规格
	单位
	上控单价（元）
	数量
	上控总价（元）
	用途
	拟招采参数

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	医疗利器盒
	黄色纸质版 容积6L
	个
	 
	2400/两年
	
	用于收集注射器、小玻璃制品、刀片、缝合针等锐器。
	1.产品:医疗利器盒
2.产品形状:正方形
3.材质成份:纸质，加硬瓦楞纸
4.每款有含纸盒、内胆纸盒、不干胶标识贴、医疗垃圾专用黄色塑料袋。
5.容量:6L 长×宽×高：21（±2）cm×21（±2）cm×16.5（±2）cm
6.用于收集注射器、小玻璃制品、刀片、缝合针等锐器。

	2
	医疗利器盒
	黄色纸质版 容积11L
	个
	 
	2500/两年 
	 
	用于收集注射器、小玻璃制品、刀片、缝合针等锐器。
	1.产品:医疗利器盒
2.产品形状:长方形
3.材质成份:纸质，加硬瓦楞纸
4.每款有含纸盒、内胆纸盒子、不干胶标识贴、医疗垃圾专用黄色塑料袋。
5.容量:11L 长×宽×高：31（±2）cm×20（±2）cm×23（±2）cm
6.用于收集注射器、小玻璃制品、刀片、缝合针等锐器。

	3
	医疗利器盒
	黄色方形塑料 容量3升
	个
	
	540/两年
	
	用于收集注射器、小玻璃制品、刀片、缝合针等锐器。
	1.材质：PP（聚丙烯）环保材质。                                   2.方形容量：3L 长×宽×高：19（±2）cm×15（±2）cm×12（±2）cm。                                  3.含不干胶标识贴。                     
4.扣押关盖，扣押即可关闭。                                 5.利器盒盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒。
6.利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”。

	4
	医疗利器盒
	黄色方形塑料 容量5升
	个
	
	560/两年
	
	用于收集注射器、小玻璃制品、刀片、缝合针等锐器。
	1.材质：PP（聚丙烯）环保材质。                                 2.方形容量：5L 长×宽×高：24（±2）cm×19（±2）cm×14（±2）cm。                                                        3.含不干胶标识贴。                    
4..扣押关盖，扣押即可关闭。          5.利器盒盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒。
6.利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”。

	5
	黄色医疗垃塑料袋
	380
	 扎（50个/扎）
	
	2340/两年
	
	收集棉签、棉球等
	黄色医疗垃圾袋380#中38cmx63cmx0.15MM（单面厚度） 
手提式 印有医疗废物警示标识 全新PE料 无毒无味

	6
	黄色医疗垃塑料袋
	550
	 扎（50个/扎）
	
	660/两年
	
	收集棉签、棉球等
	黄色医疗垃圾袋550#平口式 55cmx74cmx0.18MM（单面厚度）
 印有医疗废物警示标识 全新PE料 无毒无味

	7
	黄色医疗垃塑料袋
	280
	 扎（50个/扎）
	
	200/两年
	
	收集棉签、棉球
	黄色医疗垃圾袋280#小 30cmx47cmx0.15MM（单面厚度）
手提式 印有医疗废物警示标识 全新PE料 无毒无味

	8
	黄色医疗垃塑料袋
	680
	 扎（50个/扎）
	
	360/两年
	
	收集棉签、棉球
	黄色医疗垃圾袋680#小 68cmx103cmx0.18MM（单面厚度）
手提式 印有医疗废物警示标识 全新PE料 无毒无味

	9
	抗菌洗手液
	500ML
	瓶
	
	4800/两年
	
	日常皮肤清洁、去污和外科手术第一遍洗手
	易冲洗、安全无毒、滋润不伤手、无异味

	10
	医用擦手纸
	220抽/包
	包
	
	6400/两年
	
	洗手后擦手用
	原生木浆、韧性不易破、戏柔性不掉屑、快速吸水

	11
	黑色塑料袋
	50个/扎
	扎
	
	8360/两年
	
	收集生活垃圾用
	黑色中号 40# 40cmx54cmx2s（单面厚度）
手提式 全新PE料 无毒无味

	12
	医疗利器盒
	黄色方形塑料 容量10升
	个
	
	560/两年
	
	用于收集注射器、小玻璃制品、刀片、缝合针等锐器。
	1.材质：PP（聚丙烯）环保材质。                                 2.方形容量：10L 长×宽×高：24（±2）cm×19（±2）cm×25（±2）cm。                                                        3.含不干胶标识贴。                    
4..扣押关盖，扣押即可关闭。          5.利器盒盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒。
6.利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”。


