附件1：
项目需求
	序号
	电梯用途
	电梯参数
	数量

	1
	5#、6#医用电梯
	1.层数：1F~5F层；
[bookmark: _GoBack]2.提升高度、速度：提升高度：22.5米；速度：1.75米／秒；
3．额定载重：1800KG；
4．井道净尺寸（长*宽）：3300X2400mm；
5．其他配套设备：安全设施、配套空调、配套控制箱、五方通话等；
6.无障碍电梯；
7.具备消防功能；
8.控制方式：双行联控；
9.无机房电梯。
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	2
	4#医用电梯
	1.层数：-1F，1F~8F层；
2.提升高度、速度：提升高度：39米；速度：1.75米／秒；
3．额定载重：1800KG；
4．井道净尺寸：3300*2400mm；
5．其他配套设备：安全设施、配套空调、配套控制箱、五方通话等；
6.无障碍电梯；
7.控制方式：单控；
8.有机房电梯
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