铅防护用品参数
1. 铅当量标准：铅衣前片重叠铅当量≥0.5mmpb、后片铅当量≥0.25mmpb、铅裙单片铅当量≥0.25mmpb、袖子铅当量≥0.25mmpb.
2. 铅三角裤铅当量≥0.5mmpb;
3. 铅帽、铅围脖铅当量≥0.5mmpb
4. 头戴式铅防护面屏≥0.5mmPb
5. 材质：内置无铅/柔性铅橡胶，外层防水防污耐磨医用面料，抗撕裂、易擦拭消毒；
6. [bookmark: _GoBack]款式：分体式4套、连体式1套，覆盖成人常规款、大码款，搭配铅三角裤2条、铅防护面屏2个；
7. 配套功能：配备防变形悬挂挂钩。
